Руководство по эксплуатации

IP камеры АйТек ПРО

IPme-OV 5Mp

(уличная)

Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

- При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

- Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).

- Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

- Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру

- При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование. Раздел с гарантийными условиями расположен в конце данного руководства.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ КАМЕРЫ

При использовании технологии PoE, камеру необходимо заземлить.

Заземление камеры проводить до подключения питания PoE.

Заземление производить с помощью крепежных болтов основания камеры.

Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом.

Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

УСТАНОВКА

РАЗЪЕМЫ

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

- Подсоедините IP камеру к компьютеру или сети с помощью Ethernet-кабеля.

- Для поиска камеры в сети и изменения сетевого адреса используйте программу “ SearchTools” .

# По умолчанию на камере установлены следующие настройки:

- Логин: admin, пароль: 123456

- IP адрес по умолчанию: 192.168.0.123

- Web порт: 80

- Onvif порт: 80

- RTSP порт: 554

rtsp://192.168.1.123:554/stream0?username=admin&password=123456 - 1 поток

rtsp://192.168.1.123:554/stream1?username=admin&password=123456 - 2 поток

- Для просмотра и записи видео изображения с камер используйте программное обеспечение UC.

ПРОГРАММЫ УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА

- Удаленный доступ для iOS – программа DANALE из AppStore.

- Удаленный доступ для Android– программа DANALE из Play Маркет.

- Последнюю версию программного обеспечения и инструкцию по работе с облачным сервисом DANALE Вы можете скачать на сайте http://www.itech-cctv.ru/ в разделе "Техподдержка" -> "Загрузить ПО".

Производитель не несет ответственность за работу облачного сервиса DANALE!