## Лист1
Технические данные
уровень звукового давления, не менее | 95 дБ
контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки | до 500 Лк
угол обзора восприятия светового оповещения - | 180°
Ток потребления:
- по световому каналу | 50 мА
- по звуковому каналу | 100 мА
Габаритные размеры:
- диаметр | 90 мм
- высота | 29 мм
Условия эксплуатации:
- температура | от -30 до +40°С
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 95% при +35°С