## Лист1
Технические данные
1. Дальность действия извещателя | 10 м
2. Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости | 7°
3. Рекомендуемая высота установки | 2,5 м
4. Напряжение питания | 8÷15 В
5. Потребляемый ток, не более | 12 мА
6. Сопротивление канала реле в дежурном режиме | 6÷8 Ом
7. Условия эксплуатации:
- температура | от -30 до +50°С
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 95% при +35°С
- степень защиты оболочкой | IP41
Информативность
"выход извещателя на дежурный режим";
"норма";
"тревога";
"тревога в режиме "память тревоги";
"тревога в тестовом режиме";
"вскрытие";
"неисправность".