## Лист1
Характеристики
Параметр | Типичные значения
| SUPRLAN Premium | SUPRLAN Standard | SUPRLAN Median | SUPRLAN Light
| Cat. 5e | Cat. 5e | Cat. 5e | Cat. 5e
Диаметр токопроводящей жилы, мм | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.45
Электрическое сопротивление, Ом/км | < 94 | < 101 | < 106 | < 118
Количество пар | 2, 4, multipair до 100 | 2, 4, multipair до 100 | 2, 4, multipair до 100 | 2, 4, multipair до 100
Собственное затухание, дБ/100 м на частоте, МГц, не более:
1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2
10 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7
31.25 | 11.3 | 11.7 | 12.6 | 12.4
100 | 21 | 22 | 23.8 | 23
250 | 36 | — | — | —
NEXT, дБ/100м, на частоте, МГц *, не менее:
1 | 72 | 72 | 72 | 72
10 | 57 | 57 | 57 | 57
31.25 | 50 | 50 | 50 | 50
100 | 42 | 42 | 42 | 42
250 | 33 | — | — | —
ELFEXT (ACR-F), дБ/100м, на частоте, МГц *, не менее:
1 | 71 | 66 | 65 | 64
10 | 51 | 46 | 45 | 44
31.25 | 41 | 36 | 36 | 34
100 | 31 | 26 | 25 | 24
Максимальная расчетная дальность связи, м при 20 °С
100Base-T | 160 | 145 | 130 | 110
1G Base-T | 90 | 85 | 80 | 75
Стационарная прокладка внутри зданий, станций, аппаратуры.
Эксплуатируется на частотах: до 100 МГц
Рабочее напряжение: до 72В
Температурный диапазон:
- во время монтажа: -10°С...+60°С;
- после монтажа: -20°С...+60°С.
Радиус изгиба:
- во время монтажа: не менее 10 диаметров кабеля;
- после монтажа: не менее 4 диаметров кабеля.
Растягивающее усилие: до 100Н
Области и условия применения | SUPRLAN Premium | SUPRLAN Standard | SUPRLAN Median | SUPRLAN Light | SUPRLAN Six | SUPRLAN Six
(Applications) | CAT5e | CAT5e | CAT5e | CAT5e | CAT6 | CAT6A
Центры обработки данных (ЦОД)
Структурированные кабельные системы (СКС)
Компьютерные сети(Gigabit Ethernet 1000 BASE-T) 1 Гбит/с | 90м | 85м | 80м | 75м | 180м | 180м
Компьютерные сети (10 Gigabit Ethernrt 10 GBASE-T) 10 Гбит/с
Высокоскоростной Интернет (Hi-Speed Internet) 100 Мбит/с | 160м | 145м | 125м | 110м | 170м | 180м
Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (xDSL)
Аналоговая и цифровая телефония (Analog & Digital Phone)
IP-телевидение (IPTV)
IP-телефония (VoIP)
Управляемая IP-камера (IP-Camera + PoE)
Точка беспроводного доступа (Wi-Fi Access Point)
Системы видеонаблюдения (CCTV with baluns)
- применяется
- применяется с ограничениями
- не применяется