ООО  «НПП Гамма»

тел./факс: (843) 216-40-66

www.ntcgamma.ru

E-mail: ntcgamma@gmail.com

Датчик наличия сети

переменного тока 220В

ЭТИКЕТКА

2018

1. Назначение устройства

Устройство представляет собой оптически развязанное реле совмещенное с преобразователем переменного тока в постоянной и предназначено для определения наличия сети переменного тока путем замыкания контактов +12В и контрольного входа приемно-контрольных приборов.

2. Описание устройства

Устройство  состоит из:

- платы выпрямителя переменного

- оптореле

- проводов подключения

3. Подключение устройства

Устройство подключается к следующим клеммам:

Тонкими проводами к клеммам, порядок значения не имеет.

- POWER – Разъем для подключения входного питания 12 В

- ACT - Разъем для подключения сигнала Контроль питания

Толстыми проводами к клеммам входа 220В сети переменного тока, используемого источника питания

4. Комплект поставки

- Устройство датчик сети							1 шт

- Этикетка изделия 								1 шт.

- Упаковка										1 шт.

5. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Производитель может вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

6. Свидетельство о приемке

Устройство Датчик Сети  заводской номер изготовлен, укомплектован и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

7. Ремонт и учет работы по рекламациям

ООО  « НПП Гамма» регистрирует все предъявляемые рекламации. При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия устройства требованиям настоящего документа или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

ООО «НПП Гамма».

420004, Республика Татарстан, г.Казань, улица Маршрутная, дом 12А,офис 207В

или через официальных представителей.

Если устройство вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

11. Сведения о сертификации.

Устройство Датчик Сети  не подлежит обязательной сертификации.

# Text boxes

7